НАЗВА: Дослідження робочих характеристик асинхронного двигуна при несиметрії живлячої напруги.

Study of the operations characteristics of an asynchronous motor under supply voltage asymmetry.

АВТОР: Яременко Володимир Анатолійович

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: Балійчук Олексій Юрійович

АНОТАЦІЯ

Магістерська робота виконана на 45 сторінках, містить 21 ілюстрацію, 1 додаток, 3 таблицю та 10 використаних джерел.

В магістерській роботі проведено дослідження впливу несиметрії живлячої напруги на механічні характеристики асинхронного двигуна з використанням імітаційного моделювання. Встановлено, що при відносно низькому коефіцієнті несиметрії (до 5%) вплив на механічні характеристики невідчутний, а при більших значеннях (до 10%) несиметрія суттєво впливає на вигляд механічних характеристик асинхронного двигуна.

Об’єктом дослідження є робочі характеристик асинхронного двигуна при живленні його несиметричною системою трифазної напруги.

Ключові слова: робочі характеристики, асинхронний двигун, двигун з фазним ротором, схема заміщення, несиметрія живлячої напруги.

ABSTRACT

The master's thesis is made on 45 pages, contains 21 illustrations, 1 appendix, 3 tables and 10 used sources.

The master's thesis conducted a study of the influence of supply voltage asymmetry on the mechanical characteristics of an asynchronous motor using simulation modeling. It was established that at a relatively low asymmetry coefficient (up to 5%) the influence on the mechanical characteristics is imperceptible, and at higher values (up to 10%) the asymmetry significantly affects the appearance of the mechanical characteristics of an asynchronous motor.

The object of the study is the operating characteristics of an asynchronous motor when powered by an asymmetric three-phase voltage system.

Keywords: operating characteristics, asynchronous motor, motor with a phase rotor, equivalent circuit, asymmetry, supply voltage.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС:

Яременко В. А. Дослідження робочих характеристик асинхронного двигуна при несиметрії живлячої напруги. : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 141 –  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка/ наук. керівник О. Ю. Балійчук ; Укр. держ. ун-т науки і технологій Дніпро, 2025. 45 с..